ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji zgodnie z audytem energetycznym.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu elewacji frontowej z elementami dekoracyjnymi  i  od strony podwórza z dociepleniem  w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osobowickiej 103 we Wrocławiu:

Termin realizacji: I kw. 2021 r. / II kw. 2021 r.

Miejsce realizacji: ul. Osobowicka 103 we Wrocławiu

Osoba up. do kontaktu z wykonawcami: Zdzisław Zając – Domestia Sp. z o.o.

Kontakt email: zajac@domestia.pl, tel.: (71) 757 -59 -78  lub 605-544-477

Remont obejmuje (skrócony opis) :

- Elewacja frontowa

- wymianę tynków

- odtworzenie  boni,lizen,opasek i gzymsów

- wymiana stolarki okiennej

- gruntowanie, malowanie elewacji

- docieplenie elewacji styropianem o „wysokich” parametrach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w systemie NRO grub. 10 cm

- remont balkonów

- renowacja drzwi wejściowych

2. Elewacja od str. podwórza

- wymianę tynków

- docieplenie elewacji styropianem o „wysokich” parametrach w systemie NRO grub. 10 cm

- warstwa zbrojona

- tynk silikatowy

- docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym i stropodachu niewentylowanego